# Performance

## Performance pour sol intérieur

Série Performance, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 14 mm d'épaisseur

Formats: 60x60 cm rectifié

Coloris : Ciment Moka, Ciment Plomb, Ciment Gris, Ciment Ivoire – Pierre Moka, Pierre Plomb, Pierre Gris, Pierre Ivoire

Classement UPEC : U4 P4s E3 C2

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.