# Podotactiles

Série Podotactiles ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame technique – 9,0 mm d'épaisseur

Formats : STOP NF 30x30 cm, GO 30x30 cm

Coloris : Blanc – Noir - Jaune

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R10 (équivalent à PC10)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B (équivalent à PN18)

STOP NF conforme à la norme NF 98-351

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Carreaux uni assortis disponibles en format 30x30 cm.